國立屏東科技大學112年度第1次節約能源小組會議議程

- 時間：112年1月12日（星期四）中午12時40分

- 地點：行政大樓3樓第二會議

- 主席宣佈開會：

- 主席報告：

- 工作報告：

營繕組

- 教育部辦理校園節能計畫，以104年為基礎年，當年本校用電度數31,620,828度EUI為101.8，教育部訂定本校節能目標，應於112年需節省3,676,867度EUI為90，110年本校用電度數28,373,253度EUI為87.1，較104年節省3,247,575度。

- 105年完成動物製劑試量產中心(無塵室實驗室)988.43平方公尺、典範特色展覽中心1165.63平方公尺。106年增設3D列印中心。107年度獸醫系設無塵室 180平方公尺、大數據中心1809平方公尺。108年增設南區家禽保健中心禽流感檢驗實驗室80平方公尺、智慧農機中心1728平方公尺、永續研發中心1519平方公尺。執行典範特色計畫後本校教學研究設備數量大幅提升、第一餐廳增設全家便利商店、為打造綠色校園，已完成校園電動公車，設置大型充電站一座、鼓勵同學以電動機車代替傳統機車設置11座充電站，增設超過路燈130盞，改善照明及師生夜間交通安全等。

- 意見交流與回應：

- 提案討論：

提案一                                                提案單位：營繕組

案由：為配合教育部辦理校園節能計畫，擬逐年汰換年限超過9年以上之冷氣機，請討論。

說明：1.依據教育部節能計畫規定，其中需固定追蹤使用9年以上空調設備汰換情形，依據保管組提供財產明細，本校9年以上空調設備數量約1,500台，如全面汰換預算約7,500萬元，預算編列窒礙難行。故先對本校使用超過20年以上冷氣機進行汰換，目前依據統計資料約有100台，汰換預算約500萬元。

2.於112年度資本門總預算中，撥配500萬元至總務處辦理汰換工作，各單位內有20年以上空調設備者，於112年1月至6月底前，各別向總務處提出申請汰換事宜。112年7月後，若有剩餘金額，則再辦理15年以上空調汰換。

3.檢附本校使用超過20年以上冷氣機設備財產清單。

決議：

- 臨時動議：

- 散會：