國立屏東科技大學102學年度第1學期總務會議紀錄

壹、時間：103年1月3日(星期五)中午12時10分

貳、地點：行政大樓第2會議室

叁、主持人：徐總務長錦興                    紀錄：李煌仁

肆、出席人員：如簽到表

- 主持人報告：

感謝各位委員及本處組長撥冗出席總務會議。學期已近尾聲，利用這段時間邀請大家對於本處這段時間所執行的工作給予建議與指導，也向大家報告本處下學期將加強執行的重點工作。以下即依議程進行討論。

陸、上次會議紀錄有無異議：無，准予備查。

柒、上次會議決議事項執行情形：如記載表

國立屏東科技大學101學年度第2學期總務會議交辦及決議事項執行情形記載表
(資料截止日:102.12.31)

| 編號1020101：主席指示事項 | 執行單位：營繕組 |
| --- | --- |
| 決議/交辦事項 | 管院停車場照明燈座油漆剝落及校園停車格標示線模糊，請營繕組做全面性的檢查與補強。 有關學校部分地區夜間照明設施問題，個人認為可參考國外學校的作法，將光源投射在建築物上，藉發光之建物主體營造出校園美景及提高夜間交通安全，惟此法恐使學校電費攀高，如何在節約用電及夜間照明強化上取得平衡點，擬向節電著有成效之雲林科技大學借鏡。 農規館頂樓防漏問題，將請營繕組進行勘檢改善。 有關實習工廠電力檢查問題，擬請營繕組進行勘檢改善。 獸醫館上下課鐘聲故障問題，屬於教學業務範圍，將轉請教務處處理。 |
| 執行成果 | 管院停車場照明燈座油漆剝落，配合燈具之改善將一併更新燈桿，目前已改善2組，預定於103年度全面更新。校園停車格標示線模糊，已全面性的檢查，配合年度預算就急需改善部分已補劃，其餘則由103年預算辦理。 考慮照明設備安裝成本及電費支出，目前著重在夜間建築物出入空間及交通安全之照度，將現有照明設備維護，確保其照明功能。 農規館頂樓防漏問題，業已依據景觀所構想研擬具體之改善方案，將於103年度辦理改善。 實習工廠電力檢查，經本組檢查後有甚多缺失需改善，此缺失均屬後續擴充設備增加電力負載所造成，請各使用單位擴充設備時應檢討電力系統，避免超載造成危險，學校將逐年編列預算進行改善。 有關獸醫館上下課鐘聲故障問題，經詢教務處承辦同仁謂：已修復。 |
| 編號1020102：獸醫二館的視聽教室上課時回音太大，建請總務處協助改善。 | 執行單位：獸醫系 |
| 決議/交辦事項 | 請獸醫系另案簽請學校准予經費支援後送總務處辦理。 |
| 執行成果 | 目前仍與多家廠商洽談估價中，因該教室空間挑高，故廠商目前仍在評估以何種方式改善回音的狀況，屆時採取措施應為裝設輕鋼架，以隔音板做天花板或牆面並加裝吸音棉，另外亦將裝設窗簾以增加吸音效果。 收到估價單後將簽請學校支援該經費，如蒙學校支援經費，將與廠商協調於開學前完工。 |

捌、總務處各組工作報告：

●事務組

一、重點支援工作：

(一)102年9月14日協助學務處辦理社團博覽會，圓滿完成任務。

(二)102年9月27日協助人事室辦理校園健走活動，整理沿路環境與會場佈置、復原等工作，順利圓滿完成。

(三)102年11月5、6日協助學務處學生諮商中心辦理導師知能研習活動車輛支援等工作，圓滿完成任務。

(四)102年11月25日協助體育室辦理校慶校園路跑活動，圓滿達成任務。

(五)102年11月20-27日協助農園系館週邊樹木修剪工作，以利校慶農園展等佈置工作，順利圓滿完成。

(六)102年11月28、29日協助體育室辦理89週年校慶運動會會場佈置暨環境整理、校慶茶會佈置及復原工作，圓滿達成任務。

二、辦理本校場地租約事宜：退租計有一餐地下室新宇電腦及阿嬤小吃部；新租為遠傳電信於畜牧場水塔增設基地台；續租計有統一自動販賣機、校友會、一銀、郵局、縣警局無線電基地台等。

三、12月份新裝話機10部、移機1部、話機故障1部；12月份本校桌機與中華電信行動手機（mvpn）群組新增10人；至12月底，本校桌機與中華電信行動手機（mvpn）人數已達1,321人群組，12月更換行政大樓電池、測試熱帶農業研究中心電池及辦理網路通訊暨行動通信整合平台及線路維修招標。

四、車輛稽查小組執行稽查工作：於本學年度10月宣導，計警告違規停車與未按規定辦理停車識別證共計456件；10月25日起執行違規處罰事件，計違規停車427件、未按規定辦理停車識別證341件、未戴安全帽56件，均按規定以罰款處理。

五、103年度保全警衛勤務服務案於102年12月10日公開評選，由全天保全公司得標，全年度總預算為354萬。

- 李正吉組長補充報告

一、103年度勞務承攬部分，包括保全及清潔外包，今年此二項業務均與上年度得標廠家不同，其中保全業務由全天保全公司承攬；清潔業務則由采虹企業承攬，因本組人力有限，尤其清潔工作，尚請各單位協助督導配屬之清潔人員。

二、感謝各單位這學期於環境清潔與車輛支援方面的支持，其間或有服務未盡圓滿之處，本組將會檢討改進，積極配合，以滿足各單位之需求。

●營繕組

一、102年度校園設施房舍整建工程及新興工程：

(一)施工中：

1.水產養殖系水井工程，原預計102年11月7日完工，但因施工廠商施鑽之2口井，其鑽桿分別卡鑽於井內120公尺及65公尺處，依據契約規定需重新鑿井，已於12月12日召開協調會議決定鑽井位置，預估完工期限為103年3月。

2.典範科技大學計畫--國際商務旅館2.3樓整建工程，預計土建工程103年1月27日完工;電梯工程103年3月4日完工。

(二)規劃、設計或發包中：

1.中型實驗動物暨研究中心整建工程，辦理規劃設計，預計103年1月30日完成設計，103年3月1日上網招標。

2.103年度典範科技大學計畫—太陽能蔬果溫室，正辦理第2次公開評選規劃建築師，預計103年1月30日前完成第2次評選作業。

3. 103年度典範科技大學計畫—GMP食品工廠構想書目前尚未送本組，依校長於102.12.27典大計畫協調會中指示，將於本(1)月6日前提送本組，本(1)月30日前完成建築師評選作業。

(三)施工完成：

1.綠能溫室測試平台設備，已驗收結算。

2.熱農系屋頂整修工程，已驗收結算。

3.生物科技大樓及小白宮屋頂漏水改善工程，已驗收結算。

4.圖書館地下1層室內裝修工程，已驗收結算。

5.102年度電力設備汰換工程，已驗收結算。

6.第二餐廳空調設備更新工程，已驗收結算。

7.農園系溫室遮雨棚及排風設施工程，已驗收結算。

8.體育館屋頂消防改善工程，已驗收結算。

9.農園系發電機工程，已驗收結算。

10.免疫馬場接續工程，已驗收結算。

11.管理學院大樓屋頂漏水改善工程，已驗收結算。

12.農學院熱帶農業研究大樓新建工程--公共藝術作品設置，已驗收結算。

13.體育館地坪整修工程，已驗收結算。

14.水產養殖系電力工程，已驗收結算。

15.圖書館4樓展覽館室內裝修工程，已驗收結算。

16.野保所擾流板及旅客聯絡橋工程，已驗收結算。

17.典範科技大學計畫--國際商務旅館暨科技管理實習餐廳整建工程，已驗收結算。

18.電算中心不斷電系統工程，已驗收結算。

19.典範科技大學計畫--綠能生物工廠增建工程-蕈菇溫室，已驗收結算。

20.體育館屋頂整修工程，102年8月7日完工，因監造單位及承商對本校多項疑義尚未澄清及說明，致無法進行竣工確認及辦理後續驗收，故辦理預算保留。

21.生物機電工程系教室整修工程，辦理結算中。

二、辦理經常性土木建築零星工程、供電系統、供水系統及消防設備等維護工作。

(一)全校大型空調設備維護保養工作。

(二)辦理消防及供電設備檢查及改善。

(三)辦理供水、消防設施維護工作。

(四)推動節約能源措施。

(五)辦理系館零星土木設施維護。

(六)辦理本年度各單位消防演練教育訓練研習。

三、路燈照明設備維護：針對老舊燈具及燈泡更新、高大路樹修剪，以確保路面之照度，維護行車安全。

四、持續推動節約能源措施，召開節能小組會議，報告本校已施行之節能措施成效，擬訂未來節能策略，並修正節約能源管理要點。

- 陳明吉組長補充報告

一、本(103)年2期徒步區之建置，在學務長多次召開會議後已做成決議，目前先進行規劃作業，俟經費確定後即予執行。

二、本年度將編列500萬元經費進行實驗室及工廠之電力改善工程，以達用電安全。

三、有關校園節電措施方面，目前已請二家廠商進行評估中，俟提出策略方案後再行簽核。

●保管組

一、每月配合各單位申購財產案件，依財物標準規定分類編號；另公告金額以上購置之設備辦理會驗事宜。

二、每月編製採購物價調查表及財產增減明細結存表等8項報表與會計帳核對，無誤後陳報教育部。

三、行政大樓三樓儲藏室火警，經本組極力爭取火險理賠總計新台幣13萬6,021元。

四、本（102）年度財產追蹤（補盤點）已於11月4日起實施，請各單位財產保管人配合辦理。

五、11月8日辦理奉准報廢財物招標，得標金額56萬8,880元，並於11月19日完成清運事宜。

六、辦理椰園宿舍監視設備安裝。

七、辦理椰園宿舍老師申請進住房間之整理。

八、已辦妥安心巷廢棄宿舍拆除工程及圍籬作業。

九、申請安心巷廢棄宿舍使用分區證明，以辦理建物減失事宜。

十、協助辦理典範科大計劃相關工程規劃經費及設備經費之分類。

●出納組

一、辦理本校校務基金帳戶(401專戶)收支作業。

二、辦理本校農委會帳戶(402專戶)收支作業。

三、辦理本校國科會帳戶(403專戶)收支作業。

四、辦理本校代收款帳戶(404專戶)收支作業。

五、本校各單位凡使用本校郵政劃撥帳戶存款繳費，請轉知繳費人須加收郵政手續費，1000元(含)以下每筆15元，1001元以上每筆20元。

六、辦理勞、健保收款作業。

七、辦理二代健保保費收繳事宜。

八、辦理中文成績單工本費收繳事宜。

九、辦理汽、機車違規罰款費收繳事宜。

十、辦理學生學雜費收費事宜。

- 邱武霖組長補充報告

一、各單位開立之統一收據請妥慎保管，避免人為因素遺失某聯收據而需簽請作廢，徒增行政作業。本組自本(103)年度開始為瞭解各單位收據開立狀況，將會同會計室不定期至領有收據單位檢查，請惠予配合與支持。

二、本校教職員工薪水均固定於每月一日發放，當日如為假日，則依慣例提前一日於月底發放，日前財政部來函通知薪水不得提早發放，除非為春節之獎金，因此未來發薪日如遇假日時，將順延一天發放。

●文書組

一、依教育部102年11月13日臺教綜(三)字第1020167690A號書函：
    教育部電子公文節能減紙續階方案推動時程為102年至105年12月；部屬各級學校執行目標有「成立續階方案工作小組」、「實施公文線上簽核」、「實施公文電子交換」、「實施電子化會議」、「擴大公文電子交換範圍」。

(一)目前本校具開會通知單之會議及依業務需求召開之例行性會議，大多以紙本送達，各單位辦理會議時，可參考作法如下：

1.開會通知單可於公文系統使用「副知公文」或「公布欄管理」方式電子通知校內開會人員。

2.同仁開會時儘量不提供紙本資料為原則，以電子郵件傳遞或提供電子檔下載等方式替代；會議與會人員宜儘量避免將會議資料電子列印紙本，可自備電腦設備、使用會場提供之設備開會或以視訊會議方式辦理，以期逐步降低紙張使用量。

(二)請各單位系所發文時多採[電子交換]方式發文，除必要附件須紙本寄出，其他如會議記錄、活動海報可以電子檔方式以電子交換方式發文；發文時若有紙本附件,請採「雙面列印」印出送至文書組。

二、各單位系所登記桌負責人可從待處理公文上方[本單位未結案公文]點入，瞭解單位內各承辦人公文處理狀況，煩請提醒相關承辦人公文簽收及處理。

三、文書組定時送出[逾期未結案事前檢查週報表]，請各承辦人註明原因、核章，單位主管核章後務必送回文書組。

四、102年5-11月公文來文掛號共1萬561件，發文共2,848件。

五、102年5~11月份共寄發郵件3萬1,811件，支付郵資35萬3,068元。

六、102年5~11月份收發室共處理掛號包裹郵件約26,090件。

玖、意見交流與回應：

- 傅學務長龍明

一、劉副校長曾於102年11月12日召開第二餐廳與廚房整修工程協調會，會中決議先規劃第一餐廳朝促參OT方向改建，擬了解目前執行進度？

二、第一餐廳出口之單行道屬無障礙空間，常見學生車輛駛入，擬請加強管制。

三、壘球場及田徑場周圍因無停車場，學生機車違停問題嚴重；另外體育場可能柵門未管制，學生機車直驅場內停車致車序紊亂，請一併處理。

四、體育館周圍於雨天或夜間常見學生將機車停放於無障礙空間及騎樓，亦請加強管制。

- 農學院吳院長

農學院大樓裝設之省電燈管可否提供備料，以提高更換工作效率。

- 管理學院黃副院長

一、感謝總務處改善本院大樓頂樓屋頂漏水問題及停車場照明燈座安裝，目前只剩頂樓東側二端尚未加蓋遮雨棚，擬請能於本(103)年度施設。

二、管院後方之機車停車場南北二側是否能加蓋遮雨棚。

- 獸醫系劉世賢老師

一、新建完工僅一年之獸醫二館出現漏水問題，擬請處理。

二、獸醫二館靠近臨床教室之電源警示燈於電力使用時出現警示狀態，建請派員處理。

三、獸醫館學生停車場夜間照明不足，建請能予改善。

- 總務處回應

一、有關壘球場及田徑場區塊之機車亂停問題，今年體育室爭取到一筆大額經費整建壘球場，規劃將觀眾席以綠籬作圍護，可望阻絕機車騎入；其他如體育場台下及體育館周圍於雨天時機車停於騎樓或無障礙空間，權責屬體育室或休運系管制範圍，將移請該二單位提出解決方案。(總務長)

二、體育館周邊機車亂停問題，本組將責成保全及現有工讀生加強該處之車輛稽查、勸導及違規取締工作。(事務組)

三、有關第一餐廳OT案執行進度，自從上次膳食委員會議決議後，即責成承辦同仁儘速蒐集相關資料，預定於農曆春節過後即提出招標作業。(事務組)

四、體育館四週及第一餐廳進出之不鏽鋼阻隔設施，將予以回復，以達車輛進出控管效果。(營繕組)

五、新建農學院大樓使用之省電燈管成本較昂貴，本組將在維護費額度內，適量採購省電燈管備用。(營繕組)

六、管院東邊頂樓二側加蓋遮雨棚案，因預算已不及編入103年度，擬編列於104年度預算執行。(營繕組)

七、獸醫二館漏水問題，當初係以四樓樓層鋼構基礎設計，礙於預算經費緊縮，故二樓屋頂並未做防水處理以致出現漏水問題，經與該所所長討論，考量若編列經費作防水機制處理，對於未來加蓋樓層時將形成浪費，故將暫以應急方式做止漏處理。(營繕組)

八、獸醫館周遭照明度不足及二館電源警示燈亮起問題，擬俟現場查勘後再行改善。(營繕組)

- 總務長補充說明

一、教育部來函指示各校年度電費預算不得超過一億元上限，對於各單位反映系館周遭夜間照明不足問題，本處在衡酌教育部電費限制及夜間照明安全需求下，經與營繕組討論，擬對於某些人員進出較不頻繁之路段設置自動感應或定時裝置，以達節電功能。

二、本校公務車因車齡老舊，行駛長途恐有車安風險，加上工友、駕駛編制遇缺不補的前提下，人力已逐年下降，因此預定今年度計畫培訓一、二位駕駛取得職業駕照備用，並租賃一部公務車作為支援短程之機場接送調度，對於老師之計畫或系上的參訪活動，礙於本處經費及人力緊縮，恐無法負擔，此部分尚請由系經費及計畫經費中調配。

三、今年主計室將控管各單位之加班費於一定額度內，考量工友駕駛之人力遇缺不補及加班費額度受限情形下，目前擬將配置於普化、普物實驗室等相關教學單位之工友人力回歸總務處調度，以因應校園建物不斷擴增空間後的人力需求。此部份未來將與教務處、工學院協調，也請各單位惠予同意配合。

四、有關管院提出後方機車停車場加蓋遮雨棚之建議，恐破壞校園整體景觀之觀瞻，且增設後各系館勢必群起要求比照設置，考量整體經費龐大實非本處所能承擔。因此本人建議各院及系館之小額工程應回歸系所執行，未來本人亦將於管委會內提議，各院及系所應於年度分配預算中控留一定額度之工程維護費，用於系館十萬元以下之設施維護。

拾、提案討論：

提案一                                              提案單位:獸醫系

案由：有關獸醫二館停車場案，提請 討論。

說明：本系因學生人數較多，學生至獸醫二館上課時，常因二館停車格數量不足而導致學生隨意停車之現象，擬請協助規劃二館周邊機車停車區之劃分並明列不可停車之範圍。

決議：請營繕組會同獸醫系進行現場勘查並擇定地點，另案簽請籌款施作。

提案二                                              提案單位:獸醫系

案由：擬請補助獸醫二館教學設備案，提請 討論。

說明：

一、獸醫二館因實習教學設備不夠完善，故本學期許多課程無法安排至二館

授課，導致該館成為空殼實習教室，擬請補助本系專業課程所需用之實

習教學設備。

二、實習教學設備需求如議程附表。

決議：本案不屬於本會討論範圍，請另提教務會議或校務基金管理委員會討論。

拾、臨時動議：

提案一                                              提案單位:獸醫系

案由：「野生動物保育研究所WH105空間規劃」一案經費概估20萬3,545元，提請 討論。

說明：

一、由於野保所館空間有限，接待來訪貴賓及研究生研討僅能使用中庭之長廊空間，實屬不便。故擬將本所WH105空間變更規劃為小型會議室，以供會議、接待及研討之用。

二、需求如下表：

1.野保所館擬建置小型會議室工程費用預估明細表 (單位：元)

| 新增業務項目 | 摘要說明（檢附相關文件） |
| --- | --- |
| 建置野保所館小型會議室工程 | 地板更新架高/防潮工程：約計5萬4,005元。 |
|  | 牆壁開窗施工（含牆面切割打除、鋁窗安裝等工程）：約計1萬9,600元。 |
|  | 牆壁粉飾工程：費用約計1萬1,200元。 |
|  | 水電施工（含線路安裝、洗手台排水管路安裝重整等工程）費用約計1萬元。 |
|  | 稅金4,740元。 |
| 合 計 | 99,545 |

2.野保所館擬建置之小型會議室預定增購設備明細表(單位：元)

| 項次 | 設備名稱 | 單位 | 單價 | 數量 | 總金額 | 用途說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1空調設備 | 分離式冷氣機 | 台 | 35,000 | 1 | 35,000 | 野保所所館 接待室使用 |
| 2資料儲存設備 | 整理櫃 | 座 | 35,000 | 1 | 35,000 |  |
| 3文書辦公設備 | 會議桌(含6張椅子) | 座 | 34,000 | 1 | 34,000 |  |
| 合 計 | 104,000 |

決議：空間工程請營繕組與野保所討論確認後施作；設備部分非屬本會討論範圍，請另提其他適當會議討論。

拾壹、散會：

拾貳、散會：下午1點15分。