國立屏東科技大學建築物及附屬設備維修檢查記錄表
項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	□否 / □是
2		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	□否 / □是
3		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	□否 / □是
4		危檢物品儲放及管理是否符合安全	□否 / □是
5		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	□否 / □是
6		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	□否 / □是
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	□否 / □是
8		滅火器及消防栓(箱)相關設備是否正常	□否 / □是
9	校舍建物外觀	是否傾斜、移位、下陷	□否 / □是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)
		外牆磁磚或混凝土是否剝落或有滲水現象	□否 / □是(限期改善)
10	伸縮縫或建築物間隔	伸縮縫或建築物間隔寬度是否明顯改變	□否 / □是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) / □是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲水現象	□否 / □是(限期改善)
12	樑、柱、牆壁、樓地版(含一樓地版)	是否有裂縫	□否 / □是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) / □是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) / □是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)
		混凝土保護層是否剝落	□否 / □是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) / □是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)
		是否有傾斜或穿透性開裂	□否 / □是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)
13	屋頂	屋頂通道門是否變形	□否 / □是(限期改善)
		屋頂防水層表面是否損壞(長雜草)	□否 / □是
		排水管道是否通暢	□否 / □是
		女兒牆是否損壞	□否 / □是
		水塔是否有裂縫	□否 / □是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) / □是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)
		水塔固定設施是否鬆脫	□否 / □是(限期改善)
		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	□否 / □是(限期改善)
14	建築物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	□否 / □是(限期改善)
		高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	□否 / □是(限期改善)
		門窗玻璃是否變形	□否 / □是(限期改善)
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	□否 / □是(限期改善)
15	其他
檢查結果補充說明及建議處置、因應作為
使用單位檢查人員： 使用單位主管：

※本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。
※拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。
校舍安全檢核小組