國立屏東科技大學申購裝設冷氣機或大用電設備電力檢視表
一、各單位裝設冷氣機或大用電設備前應填列本表會同營繕組辦理。
二、各單位裝設冷氣機或大用電設備前，請使用單位填妥下列1至8點，未全部填寫，將退件。
冷氣機機型：
  ■ 分離式  窗型  其它(請說明)
1. 設備名稱： 分離式冷氣
2. 設置位置：(請於現場示意圖加以標示)
  □ 新設位置  舊機換新機位置
配線配管是否有於樑柱鑿孔：不允許鑽孔。如有鑽孔，依照相關法令辦理。
   是 □ 否  其它(請說明)
使用電力：(禁止使用208/120V) (此項須問廠商)
        相數 伏特 安培
裝置空間
空間名稱： 空間代碼： 面積： ㎡
1. 其它說明事項：響應節能政策，採購具有【節能】或【環保】標章產品及冷氣規格表。
2. 施作廠商是否協助本校辦理申請補助 □是 □否(無法辦理後續核銷相關作業)。
申請單位主管： 申請人： 分機 :
三、裝機位置電力負載說明(營繕組填寫)：
（含電源、室內、外機、排水及配管等位置並請附單線配線圖、線徑、電源單安配數及盤名）
使用電力負載，是否符合用電安全。□ 符合 □ 不符合
說明：
營繕組檢查人員簽名： 營繕組：

四、各單位裝設冷氣機或大用電設備後檢視項目(營繕組填寫)：

1.電力配線是否符合規定 □是 □否。 / 2.顯示計費電表是否裝置完成 □是 □否。
營繕組檢查人員簽名： 營繕組：

五、其它注意事項：
1. 原冷氣插座專用插座無熔絲開關容量須為單獨迴路，並勿變更原開關箱內的電器裝置(含無熔絲開關容量及其它迴路)，並依照電工法規規定施工。
2. 若安裝水塔應有標準型式固定。
3. 管路及線路固定儘可能具有顏色及使用電源處所之標示。
4. 若有其它裝機相關事宜，請洽#6104電工人員或#6096營繕組邱榮龍、冷氣採購裝機請洽#6311陳亦左。
5. 大用電設備乃指電流≧7.0安培。