國立屏東科技大學建築物及建築設備保管使用單位自主檢查記錄表

| 建物名稱及代號 |  |  | 檢查日期 |  | 上 年 月 日（星期 ） 午 時 下 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲、建築物部份 - 結 構：□良好□尚可□有缺失（見備註第 項） - 面 磚：□良好□尚可□有缺失（見備註第 項） - 地 面：□良好□尚可□有缺失（見備註第 項） - 牆 壁：□良好□尚可□有缺失（見備註第 項） - 屋 頂：□良好□尚可□有缺失（見備註第 項） - 門 窗：□良好□尚可□有缺失（見備註第 項） - 地 下 室：□良好□尚可□有缺失（見備註第 項） - 水 溝：□良好□尚可□有缺失（見備註第 項） - 道 路：□良好□尚可□有缺失（見備註第 項） - 化 糞 池：□良好□尚可□有缺失（見備註第 項） - 屋頂落水口：□良好□尚可□有缺失（見備註第 項） |  |  |  |  |  | 備註：（填列缺失內容） （本欄如不敷使用請另紙附記） |
| - 建築設備 - 供水系統：□良好□尚可□有缺失（見備註第 項） - 供電系統：□良好□尚可□有缺失（見備註第 項） - 空 調 機：□良好□尚可□有缺失（見備註第 項） - 電 梯：□良好□尚可□有缺失（見備註第 項） - 消防設備：□良好□尚可□有缺失（見備註第 項） - 發 電 機：□良好□尚可□有缺失（見備註第 項） - 飲 水 機：□良好□尚可□有缺失（見備註第 項） - 鐵 捲 門：□良好□尚可□有缺失（見備註第 項） - 鍋 爐：□良好□尚可□有缺失（見備註第 項） - 電 風 扇：□良好□尚可□有缺失（見備註第 項） - 燈 具：□良好□尚可□有缺失（見備註第 項） |  |  |  |  |  | 備註：（填列缺失內容） （本欄如不敷使用請另紙附記） |
| 填 報 人 |  |  |  | 單位主管 |  |  |

檢 查 要 點

甲、建築物部份

一、結構是否有瑕疪？例如龜裂、下陷等。

二、面磚是否脫落？

三、地面是否磨損厲害？

四、牆壁粉刷、油漆是否剝落？

五、水溝是否易暢通無阻？

六、道路有無缺陷？

七、門窗有無損壞？

八、屋頂是否有漏水情形？

九、地下室有無滲水現象？

十、化糞池功能是否良好？

十一、屋頂落水口是否暢通？

乙、建築設備部份

一、供水系統－ 水壓夠不夠？水管、水龍頭、蓮蓬頭、水瓣等有無漏水或不通情形？污排水泵功能是否良好？

二、供電系統－ 各項電開關是否良好？是否有些燈管不亮？路燈是否維護良好？插座路等有無漏電或不通情形？

三、空調機  － 聲音是否太大？空氣濾網是否定期清洗？冷卻水塔有無青苔？冷卻水是無污濁現象？循環泵運轉順不順？使用說明書是否完備？

四、電   梯 － 運作之靈活如何？機房之一般維護如何？高層次之檢查有無定期委託專業人員外包辦理？

五、消防設備－ 滅火器有無定期換藥？放置位置適當否？數量足夠否？消防噴嘴、布管放置妥當否？消防泵運轉良好否？使用說明書是否完備？

六、發電機  － 有無定期試運轉？操作人員是否熟練？保養情況如何？使用說明書是否完備？

七、飲水機  － 熱水與冷水溫度是否適當？有無定期清洗或更換過濾零件？會不會漏電（漏電開關是否有效）？

八、鐵捲門  － 捲上捲下是否順利？有無加適量之潤滑油？

九、鍋  爐  － 一般維護是否良好？有無漏油、漏汽情形？專業性定期維護檢驗是否合格？使用說明書是否完備？

十、電風扇  － 葉片有無損壞？噪音是否過大？有無清理灰塵？

十一、燈具  － 是否燈管不亮？亮度是否足夠？開關是否完好？